При проведении административного расследования ЖПК «Левороссошанский» по адресу Воронежская область Каширский район с.Левая Россошь улица Пролетарская д.6 установлено, что в соответствии экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах превышение гигиенических нормативов по органолептическим показателям: цветность, мутность. Составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.5 КоАП РФ. Иск в защиту неопределенного круга лиц жителей проживающих по улице Гагарина с.Левая Россошь направлен в Каширский районный суд. Решением суда иск удовлетворен. Согласно плана мероприятий по улучшению водоснабжения, во 2 квартале 2020 года проведено перебуривание скважины, ожидаемый срок ввода в эксплуатацию которой 3 квартал 2020 года.

 По результатам социально гигиенического мониторинга питьевой воды в с.Каширское, п.Колодезный, где качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормам по истечение ожидаемого срока определенного Каширским районным судом фактически не исполненного, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах исполнительные листы для реального исполнения по доведению качества питьевой воды до гигиенических нормативов в отношении МУП «Каширская коммунальная служба», эксплуатирующие объекты питьевого водоснабжения в с.Каширское и МУП «Колодезянские коммунальные сети» соответственно в п.Колодезный направлены в службу судебных приставов по г.Нововоронеж и Каширскому району.

С уважением,

# Начальник отдела В. П. Куприянов

исп. Мусатов Е.А.

8(47375)4-15-24